ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ

TMHMA :    OIKONOMIKOY                                        ΧΑΪΔΑΡΙ  24 /04/2013

## ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ :2132046170-171-284

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5281/709947

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(συλλογή  κλειστών προσφορών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ

4.000,00€ ΕΥΡΩ  ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α.

### ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψ.ΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | 29/04/2013 ΩΡΑ 13:00 μ.μ. | Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 30/04/2013 ΩΡΑ 11:30 π.μ. |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ CPV 50750000-7 KAE 0887

Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

- Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-89).

- Την με αριθ. Πρωτ. 3567/09-05-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1585 Β/10-05-2012) ,έγκρισης του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012,των μονάδων υγείας.

- Τη με αριθ. Πρωτ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

- Την με αρ. 28/19-2-2013 απόφαση της ΕΠΥ

- Τη με αριθ. πρωτ. 4407/8-04-2013 έγγραφο του Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

- Τη με αριθ. Πρωτ.  10475/18-04-2013 έγγραφο της 2ης ΔΥΠΕ .

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διαγωνισμό με συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών, για ένα έτος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ  1Ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

- Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

- Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς από το νοσοκομείο με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τρεις (3) μήνες , εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την λήξη της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία)

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά εφαρμογή κατά μήνα και θα αναλύεται ως εξής:

Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

Στην αμοιβή του Εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσεως έξοδα,  δαπάνες χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού του συνεργείου, προσωπικό με το οποίο δεν θα υπάρχει σχέση προκτήσεως με το Νοσοκομείο, ο Εργολάβος ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή  του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Τον Εργολάβο  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ  3,% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ  χαρτοσήμου 2,4%.

- Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας

- Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.

- Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας.

# ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των 4.000,00€ ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

- Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

- Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1.ΚΩΛΕΤΤΗ 17-ΑΘΗΝΑ (έξι όροφοι)

2.ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τέσσερις όροφοι)

3.ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 44-ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πέντε όροφοι)

4.ΑΙΟΛΙΔΟΣ & ΗΣΙΟΝΗΣ –ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (τέσσερις όροφοι)

5.ΝΑΖΟΥ 28-ΠΑΤΗΣΙΑ (πέντε όροφοι)

6.25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 104 & ΑΝΤΙΟΧΟΥ –ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (πέντε όροφοι)

7.ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-ΧΑΪΔΑΡΙ (Ιματιοθήκη,Μαγειρεία)

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε υπεύθυνο Αδειούχο Συντηρητή.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τη συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους ελληνικούς νόμους και να εναρμονίζεται με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Συγκεκριμένα η συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου  θα γίνεται βάση της ΚΥΑ Αριθ. Φ.9.2/οικ. 32803/1308 ΦΕΚ. 815/11-9-1997, της ΚΥΑ Αριθ. ΟΙκ. Φ.9.2/29362/1957-ΦΕΚ. 1797/Β/2005, της ΚΥΑ Αριθ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425-ΦΕΚ. 2604/22-12-2008, της ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 81-2.

Σύμφωνα με τους νόμους, η συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα γίνεται δύο φορές το μήνα.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε έτος περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων. Οι περιοδικοί έλεγχοι και οι δοκιμές περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση των ανελκυστήρων, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί βιβλίο συντήρησης στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά και ευανάγνωστα οι βλάβες, οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση, οι εργασίες που πιθανόν πρέπει να πραγματοποιηθούν και γενικά ό,τι αφορά στη σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Το βιβλίο θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται με ημερομηνία από τον υπεύθυνο συντηρητή. Το βιβλίο θα παραλαμβάνεται και θα επιστρέφεται ενημερωμένο στον αρμόδιο υπεύθυνο διαχειριστή που θα καθορίσει η Διοίκηση. Επίσης ο Συντηρητής οφείλει μετά από κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψή του να αποστέλλει Δελτίο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφονται όλες οι εργασίες και τυχόν παρατηρήσεις.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αποκατάσταση κάθε βλάβης εντός 24ώρου από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί από τον εκάστοτε υπεύθυνο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Ο Συντηρητής θα είναι υποχρεωμένος όταν απαιτείται ανανέωση πιστοποιητικού συντήρησης ανελκυστήρων από συγκεκριμένο αναγνωρισμένο φορέα να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και να ενημερώνεται ο φάκελος  του κάθε ανελκυστήρα. Επίσης θα χορηγεί  στην τεχνική υπηρεσία αντίγραφο του φορέα και αντίγραφο ότι ενημερώθηκε  ο φάκελος.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά πάσης φύσεως βλάβες και να προβαίνει σε αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (ανταλλακτικά) κατόπιν συμφωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στον εκάστοτε υπεύθυνο ορισμένα καίρια σημεία παρακολούθησης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και σε ποιες περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας, πρέπει ο ανελκυστήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και να ειδοποιείται ο Συντηρητής. Επίσης ο Συντηρητής  θα πρέπει να υποδείξει στον υπεύθυνο τους προβλεπόμενους τρόπους απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δίνει εγγύηση δέκα (10) ετών για όλα τα μη αναλώσιμα εξαρτήματα που τοποθετεί και αντικαθιστά.

Κατάλογος τιμών των σημαντικότερων υλικών ή ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγησή του. Πριν από την υποβολή των προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τους ενδιαφερομένους.

‘Όλα τα υλικά που εγκαθίστανται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα φέρουν τη σήμανση CE.

Τέλος ο Συντηρητής πρέπει να είναι ασφαλισμένος έναντι τρίτων για όλους τους ανελκυστήρες.

Αναστασία Μπούμπουλη

Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος