ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ωρολογιακό πιεσόμετρο ενηλίκων με υψηλή ανάλυση και ακρίβεια. |  |  |  |
| 2 | Θα διαθέτει περιχειρίδα με ρυθμιζόμενη περιφέρεια, κατάλληλη για μέτρηση πίεσης παχύσαρκων ενηλίκων ατόμων. Θα είναι κατασκευασμένη από υλικό αντιιδρωτικό, ρυθμιζόμενου μεγέθους extra large και θα ασφαλίζει με ταινία βέλκρο (κριτς – κρατς). |  |  |  |
| 3 | Η περιχειρίδα θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα. |  |  |  |
| 4 | Θα φέρει ελαστικό πουάρ με βαλβίδα για την ακριβή ρύθμιση της πίεσης του αέρα από υψηλής ποιότητος φινιρισμένο χρώμιο. Το πουάρ θα καλύπτεται από επένδυση αλουμινίου σε σχήμα κουταλιού εξασφαλίζοντας καλύτερο κράτημα κατά τη χρήση της συσκευής. |  |  |  |
| 5 | Βαλβίδα ελεγχόμενης διέλευσης αέρα με τερματικό στο off. |  |  |  |
| 6 | Θα διαθέτει ευανάγνωστο μανόμετρο ακριβείας, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διαμέτρου 48mm περίπου και να πραγματοποιεί μετρήσεις από 0 έως 300mmHg, ανά 2 mmHg. |  |  |  |
| 7 | Θα διαθέτει μικροφίλτρα προστασίας της βαλβίδας. |  |  |  |
| 8 | Θα διαθέτει ειδική θήκη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. |  |  |  |
| 9 | Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. |  |  |  |
| 10 | Η συσκευή θα είναι συμβατή με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις ιατρικές συσκευές. |  |  |  |